## Cjenik
Primjena od 15.05.2026.
Ur.br.: 07-26-1074
CJENIK RADOVA NA ODRŽAVANJU DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORIJA MJESNIH ODBORA
Komunalni servisi Popovača, Kutinska ulica 12, 44317 Popovača
Kategorija | R.br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | PDV | Cijena s PDV - om(EUR) | Napomena
Zemljani radovi | 1 | Iskop rova (ručno) – do 60 cm dubine. | m3 | 1 | 30 | 25% | 37.5
Zemljani radovi | 2 | Zasip i zbijanje rova (bez materijala). | m3 | 1 | 10 | 25% | 12.5
Zemljani radovi | 3 | Odvoz viška zemlje/šute – utovar + odvoz. | m3 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Zemljani radovi | 4 | Planiranje terena (grubo). | m2 | 1 | 2 | 25% | 2.5
Zemljani radovi | 5 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA GEOTEKSTILOM 300g, bez materijala | m2 | 1 | 1.5 | 25% | 1.88
Zemljani radovi | 6 | IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA, bez materijala | m3 | 1 | 10 | 25% | 12.5
Zemljani radovi | 7 | Priprema podloge i postava betonskih opločnika 4-8cm, bez materijala | m2 | 1 | 20 | 25% | 25
Zemljani radovi | 8 | Postava betonskih rubnjaka - rubnjaci 8 ili 5/20 cm bez uključenih rubnjaka | m | 1 | 15 | 25% | 18.75
Zemljani radovi | 9 | Preslagivanje postojećih opločnika | m2 | 1 | 30 | 25% | 37.5
Zidarski radovi | 10 | Popravak špalete otvora nakon ugradnje nove stolarije. Popravke izvesti žbukanjem. Stavkom obuhvaćeno i gletanje kompletnih špaleta, bojanje bojom u tonu postojećih zidova, akril oko stolarije. | m | 1 | 15 | 25% | 18.75
Zidarski radovi | 11 | Krpanje šliceva nakon provoda nove instalacije vode i odvodnje u sanitarijama, instalacija elektrike i strojarstva.Obračun po m' stvarno obrađene dužine šlica. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m | 1 | 15 | 25% | 18.75
Zidarski radovi | 12 | Zidanje pregradnog zida od različitih blokova u tankoslojnom ljepilu, bez dobave materijala. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Sanacijski radovi | 13 | Ručno obijanje i uklanjanje oštećene, zasoljene i vlažne žbuke sa zidova do zdrave podloge, s utovarom i odvozom šute na deponij. | m2 | 1 | 11 | 25% | 13.75
Sanacijski radovi | 14 | Čišćenje zidne podloge četkanjem i pranjem, uklanjanje soli i prašine te priprema za daljnju sanaciju. | m2 | 1 | 3 | 25% | 3.75
Sanacijski radovi | 15 | Ugradnja sanacijske, paropropusne žbuke za vlažne zidove, u sloju debljine cca 2–3 cm. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 20 | 25% | 25
Sanacijski radovi | 16 | Nanošenje dvokomponentnog hidroizolacijskog premaza na zidnu površinu (2 sloja). Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 10 | 25% | 12.5
Sanacijski radovi | 17 | Sanacija oštećenih dijelova škacanog kamena, uključivo uklanjanje labavih i oštećenih dijelova, pripremu podloge, nadopunu kamenom ili reparaturnim mortom, ponovno škacanje radi usklađivanja teksture s postojećom površinom te završno čišćenje. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 40 | 25% | 50
Armirano betonski radovi | 18 | Betoniranje betonskih opločenja. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 35 | 25% | 43.75
Armirano betonski radovi | 19 | Postava prometnih znakova + betoniranje temelja. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 50 | 25% | 62.5
Armirano betonski radovi | 20 | Izrada, postava i demontaža jednostrane i dvostrane oplate. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 40 | 25% | 50
Armirano betonski radovi | 21 | Ugradnja, savijanje, rezanje i montažu betonskog armaturnog željeza. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kg | 1 | 2 | 25% | 2.5
Armirano betonski radovi | 22 | Ugradnja i njega betona C25/30. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m3 | 1 | 35 | 25% | 43.75
Fasada | 23 | Postava fasadnog termo sustava EPS (stiropor). Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Fasada | 24 | Postava fasadnog termo sustava mineralna vuna. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 29 | 25% | 36.25
Fasada | 25 | Armiranje (mrežica + ljepilo) . Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 15 | 25% | 18.75
Fasada | 26 | Završna fasadna žbuka. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 10 | 25% | 12.5
Fasada | 27 | Postava sokla (XPS) + terplast . Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Fasada | 28 | Fasadna skela - postava, transport i montaža. | m2 | 1 | 15 | 25% | 18.75
Suha gradnja | 29 | Izrada spuštenog stropa (knauf) – konstrukcija + ploče (bez gletanja/bojanja). Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 35 | 25% | 43.75
Suha gradnja | 30 | Oblaganje zidova knauf pločama (suha gradnja). Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Suha gradnja | 31 | Izrada pregradnog zida10 cm (knauf) s ispunom mineralnom vunom. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 30 | 25% | 37.5
Suha gradnja | 32 | Ugradnja revizijskih vratašca. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 30 | 25% | 37.5
Suha gradnja | 33 | Bandažiranje spojeva + gletanje (priprema za bojanje). Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 3 | 25% | 3.75
Soboslikarski radovi | 34 | Skidanje stare boje sa zidova struganjem. Cijena uključuje odvoz otpada. | m2 | 1 | 3 | 25% | 3.75
Soboslikarski radovi | 35 | Ličenje zidova bijelom bojom u jednom premaz. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 3 | 25% | 3.75
Soboslikarski radovi | 36 | Ličenje zidova bijelom bojom u dva naliča. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 4 | 25% | 5
Soboslikarski radovi | 37 | Ličenje zidova bijelom bojom u tri naliča. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 9 | 25% | 11.25
Soboslikarski radovi | 38 | Ličenje stropova bijelom bojom u dva naliča. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 6 | 25% | 7.5
Soboslikarski radovi | 39 | Ličenje zidova u boji po izboru naručitelja. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 4 | 25% | 5
Soboslikarski radovi | 40 | Gletanje i brušenje zidova glet masom, kao priprema za radove ličenja. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 6 | 25% | 7.5
Soboslikarski radovi | 41 | Ličenje cijevi (ograde, gelender, cijevi, instalacije grijanja). Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m' | 1 | 7 | 25% | 8.75
Soboslikarski radovi | 42 | Ličenje cijevi većeg promjera ili ograde. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 7 | 25% | 8.75
Soboslikarski radovi | 43 | Zaštita poda tvrdom PVC folijom (građevinska folija). Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 1 | 25% | 1.25
Soboslikarski radovi | 44 | Zaštita namještaja tankom PVC folijom. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 1 | 25% | 1.25
Soboslikarski radovi | 45 | Bojenje drvenih djelova boja ili lak. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 7 | 25% | 8.75
Soboslikarski radovi | 46 | Gletanje saniranih površina i bojanje paropropusnom (vapnenom ili silikatnom) bojom u dva sloja. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m3 | 1 | 7 | 25% | 8.75
Soboslikarski radovi | 47 | Zamjena armstrong ploča. U cijenu uključen samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 2 | 25% | 2.5
Soboslikarski radovi | 48 | Izrada konstrukcije za armstrong ploče i montaža armstrong ploča. U cijenu uključen samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 35 | 25% | 43.75
Vodoinstalaterski radovi | 49 | Zamjena sifona na umivaoniku ili sudoperu. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 20 | 25% | 25
Vodoinstalaterski radovi | 50 | Čišćenje i predihtavanje postojećeg sifona. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 15 | 25% | 18.75
Vodoinstalaterski radovi | 51 | Montaža umivaonika i slavine. U cijenu uključen rad montaže, spajanje slavine i sifona. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 60 | 25% | 75
Vodoinstalaterski radovi | 52 | Zamjena brtve ili perlatora slavine. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 15 | 25% | 18.75
Vodoinstalaterski radovi | 53 | Zamjena slavine na umivaoniku, sudoperu, kadi. U cijenu uključen samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 40 | 25% | 50
Vodoinstalaterski radovi | 54 | Zamjena ventila. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 30 | 25% | 37.5
Vodoinstalaterski radovi | 55 | Odčepljivanje sifona, odvoda umivaonika, sudopera, kade, tuš kade, WC školjke bez demontaže. | kpl | 1 | 35 | 25% | 43.75
Vodoinstalaterski radovi | 56 | Odčepljivanje WC školjke sa demontažom. | kpl | 1 | 55 | 25% | 68.75
Vodoinstalaterski radovi | 57 | Zamjena dovodnih ili odvodnih cijevi perilice rublja ili posuđa. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 20 | 25% | 25
Vodoinstalaterski radovi | 58 | Spajanje sudopera na instalaciju. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 35 | 25% | 43.75
Vodoinstalaterski radovi | 59 | Spajanje perilice rublja ili posuđa na instalaciju. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 35 | 25% | 43.75
Vodoinstalaterski radovi | 60 | Zamjena vanjskog toaletnog kotlića. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 35 | 25% | 43.75
Vodoinstalaterski radovi | 61 | Zamjena usisnog modula vanjskog kotlića.Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 25 | 25% | 31.25
Vodoinstalaterski radovi | 62 | Zamjena usisnog modula ugradbenog vodokotlića. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 30 | 25% | 37.5
Vodoinstalaterski radovi | 63 | Zamjena izljevnog modula vanjskog vodokotlića. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 25 | 25% | 31.25
Vodoinstalaterski radovi | 64 | Zamjena izljevnog modula ugradbenog vodokotlića. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 25 | 25% | 31.25
Vodoinstalaterski radovi | 65 | Čišćenje kućišta vanjskog vodokotlića od kamenca. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 15 | 25% | 18.75
Vodoinstalaterski radovi | 66 | Čišćenje kućišta ugradbenog vodokotlića od kamenca. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 15 | 25% | 18.75
Vodoinstalaterski radovi | 67 | Izmjena silikonskog kita sudopera, tuš kade, kade, umivaonika. Cijena uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 30 | 25% | 37.5
Vodoinstalaterski radovi | 68 | Čišćenje odvoda, sifona spojena cijevi za odvode u zidu. | kpl | 1 | 20 | 25% | 25
Vodoinstalaterski radovi | 69 | Blindiranje cijevi/odvoda u zidu. | kom | 1 | 12 | 25% | 15
Vodoinstalaterski radovi | 70 | Montaža slavine (tuš) kade. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 30 | 25% | 37.5
Vodoinstalaterski radovi | 71 | Montaža sifona (tuš) kade. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 15 | 25% | 18.75
Vodoinstalaterski radovi | 72 | Montaža WC školjke podne. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 30 | 25% | 37.5
Vodoinstalaterski radovi | 73 | Montaža vanjskog kotlića sa kutnim ventilom. Uključuje rad i potrošni materijal, osnovni materijal je u režiji naručitelja. | kpl | 1 | 40 | 25% | 50
Vodoinstalaterski radovi | 74 | Montaža električnog bojlera. Uključuje spajanje na izvode vode i struje. U cijeni samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | kom | 1 | 60 | 25% | 75
Podovi | 75 | Priprema podloge (brušenje/čišćenje) prije postave poda. | m2 | 1 | 12 | 25% | 15
Podovi | 76 | Samonivelirajuća masa. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 15 | 25% | 18.75
Podovi | 77 | Postava laminata. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Podovi | 78 | Postava vinila (LVT). U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 25 | 25% | 31.25
Podovi | 79 | Postava lajsni (podnih) (bez materijala). U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m' | 1 | 8 | 25% | 10
Keramičarski radovi | 80 | Postavljanje keramičkih pločica. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m2 | 1 | 35 | 25% | 43.75
Keramičarski radovi | 81 | Postavljanje keramičkog sokla. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m' | 1 | 15 | 25% | 18.75
Keramičarski radovi | 82 | Postavljanje silikona na spojeve keramičkog opločenja. Uključuje samo rad, materijal je u režiji naručitelja. | m' | 1 | 4 | 25% | 5
Keramičarski radovi | 83 | Obijanje postojećeg keramičkog opločenja. Uključuje skidanje lijepila i pripremu podloge za postavu novog opločenja. Cijena uključuje rad i odvoz otpada. | m2 | 1 | 15 | 25% | 18.75
Limarski radovi | 84 | Demontaža postojećih horizontalnih oluka s krovišta, uključivo nosače, spuštanje na tlo i odvoz na deponij. | m | 1 | 10 | 25% | 12.5
Limarski radovi | 85 | Demontaža postojećih vertikalnih odvodnih cijevi s fasade, uključivo nosače i odvoz na deponij. | m | 1 | 10 | 25% | 12.5
Limarski radovi | 86 | Ugradnja novih polukružnih ili kvadratnih oluka od pocinčanog lima, uključivo nosače. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m | 1 | 20 | 25% | 25
Limarski radovi | 87 | Ugradnja novih vertikalnih odvodnih cijevi od pocinčanog lima, uključivo koljena, spojnice, obujmice i pričvršćenje na fasadu. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | m | 1 | 20 | 25% | 25
Limarski radovi | 88 | Ugradnja novih nosača oluka s podešavanjem pada. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 5 | 25% | 6.25
Ostalo | 89 | Čišćenje poslovnih i ostalih prostora (pranje prozora, podova, usisavanje, pražnjenje kanta za smeće i sl.) - obračun po satu. | h | 1 | 16 | 25% | 20
Ostalo | 90 | Spajanje i montaža grijaćeg tijela - radijatora. | kom | 1 | 53 | 25% | 66.25
Ostalo | 91 | Montaža tipskih panela ograde. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 15 | 25% | 18.75
Ostalo | 92 | Montaža stupova za panel ograde. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 10 | 25% | 12.5
Ostalo | 93 | Demontaža postojeće oglasne ploče, dobava i ugradnja nove zaključive oglasne ploče, uključivo sav rad, pričvršćenje i odvoz otpada. U cijenu uključen samo rad, materijal u režiji naručitelja. | kom | 1 | 80 | 25% | 100
Ostalo | 94 | Rad bravara. Uključuje radove rezanja, brušenja, bojanja, varenja i montaže. | h | 1 | 22 | 25% | 27.5
Ostalo | 95 | Rad stolara. Uključuje radove rezanja, brušenja, bojanja i montaže. | h | 1 | 22
Ostalo | 96 | Rad PKV radnika prema nalogu naručitelja | h | 1 | 16 | 25% | 20
Ostalo | 97 | Rad KV radnika prema nalogu naručitelja | h | 1 | 20 | 25% | 25
Komunalni servisi Popovača d.o.o.

## Postavke (hidden)
Postavke
PDV stopa | 25%
Valuta | EUR
Napomena
Upiši cijene za nove stavke (označeno u stupcu Napomena).